LWK.OSiW.R.270.03.2017

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr LWK.OSiW.R.270.03.2017 / do Umowy

do umowy nr …../…../… z dnia ………..…

I.	Nazwa przedmiotu zamówienia: Remont pokoi, przedpokoi oraz łazienek w budynku internatu OSiW OHP w Radzyniu Podlaskim.

II.	Szczegółowy opis przedmiot zamówienia (ilościowo – jakościowy):

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowy remont 6 pokoi o pow. 26,20 m2 każdy,  7 pokoi 
o pow.  18,50 m2 każdy, 7 przedpokoi mieszkalnych o pow.  4,10 m2 każdy na I piętrze oraz 1 pokoju o  pow. 26,20 m2, 1 pokoju o  pow. 18,50 m2 i 1 przedpokoju o pow.  4,10 m2 na parterze w budynku internatu OSiW OHP w Radzyniu Podlaskim.

Wykonany zostanie także kompleksowy remont 18 łazienek (w każdym segmencie po 
1 łazience),  o powierzchni  4,20 m2 każda.  9 łazienek znajduje się na parterze budynku, 9 łazienek na I piętrze.

Łączna powierzchnia łazienek – 75,6 m2.

Pokój o pow. 26,20 m2, pokój pow.  18,50 m2, przedpokój o pow. 4,10 m2 oraz łazienka o pow. 4,20 m2 tworzą tzw. segment mieszkalny.

Łączna powierzchnia  każdego segmentu bez łazienek – 48,8 m2.  Z łazienką łączna powierzchnia 
53 m2. Wysokość ścian wynosi około 2,50 m.

Remont nie będzie obejmował korytarzy, klatek schodowych, świetlic, pokojów wychowawców, kierownika internatu, psychologa i innych pomieszczeń, w których nie mieszkają uczestnicy.

Remont będzie obejmował demontaż i wymianę ościeżnic drzwiowych, wyrównanie powierzchni, likwidację pęknięć i dziur na powierzchniach ścian i sufitach, gruntowanie, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów, uszczelnienie podłoża pod prysznicami, położenie glazury 
i terakoty wraz z dostawą wyżej wymienionych materiałów; montaż umywalek, kompaktów wc 
i brodzików bez dostarczania materiałów.

Zamawiający dostarczy we własnym zakresie wc kompakty, umywalki, brodziki, baterie i grzejniki. Ponadto zamawiający we własnym zakresie:

- wykona punktowe usunięcie starej farby ze ścian i sufitów,

- zdemontuje baterie, sedesy, brodziki, umywalki, grzejniki, gniazdka, włączniki, lampy,  drzwi oraz listwy przypodłogowe,

- wywiezie gruz,

- zamontuje gniazdka, włączniki, wentylatory łazienkowe, lampy i listwy przypodłogowe.

Kompleksowo remontowane będą segmenty nr 17,22,26,27,29,30,36. Natomiast w segmencie 
nr 23 będzie wyremontowany pokój 3-osobowy, przedpokój i łazienka. Same łazienki, bez remontu pokoi i przedpokoi,  będą remontowane w segmentach 3,4,5,6,7,8,10,11 na parterze oraz 24 i 25 na I piętrze.

Jednorazowo będzie wyłączone z użytku 4-5 segmentów. Zostaną oddzielone od pozostałych, 
a młodzież przeniesiona do innych.

Kolejność wykonywania remontu (wyłączania części internatu z użytku):

1) segmenty 22,23,26,27 na I piętrze,

2) segmenty 29,30,36, na I piętrze oraz 11 (tylko łazienka) i 17 na parterze,

3) segmenty 3,4,7,8,10 na parterze (tylko łazienki)

4) segmenty 5,6, na parterze oraz 24,25 na I piętrze (tylko łazienki).

Po zakończonych pracach remontowych spoczywających na Wykonawcy w segmentach remontowanych w  wymienionej kolejności, przewidziany jest odbiór, po którym, bez ewentualnych stwierdzonych wad, Wykonawca będzie prowadził roboty remontowe w następnych segmentach.

III.	Miejsce i termin realizacji zamówienia: Radzyń Podlaski, 5 dni od dnia podpisania umowy do 15.12.2017 r.

Szczegółowy zakres prac remontowych w budynku internatu w OSiW 
w Radzyniu Podlaskim

| Lp. | Opis prac remontowych | j.m. | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pokoje i przedpokoje |  |  |  |
| 1 | Wykucie z muru z cegieł ościeżnic stalowych montowanych 80x200 cm | szt. | 27 |  |
| 2 | Gruntowanie powierzchni przed wyrównaniem i przed malowaniem - grunt głęboko penetrujący | m2 | 50 |  |
| 3 | Wyrównanie powierzchni, likwidacja pęknięć i dziur (tynki cementowo-wapienne kat.III) | m2 | 50 |  |
| 4 | Wewnętrzne gładzie gipsowe - 3 segmenty internat | m2 | 0 |  |
| 5 | Gruntowanie ścian i sufitów - grunt głęboko penetrujący | m2 | 1529 |  |
| 6 | Dwukrotne malowanie ścian farbami lateksowymi - 7 segmentów internat | m2 | 713 |  |
| 7 | Dwukrotne malowanie sufitów - 7 segmentów internat | m2 | 366 |  |
| 8 | Montaż ościeżnic stalowych dwustronnych 80x205 cm | szt. | 27 |  |
| 9 | Montaż listew przypodłogowych PCV 250x52 mm w kolorze jasny dąb lub podobnym 196 narożników wklęsłych i 98 wypukłych | mb | 0 |  |
| 10 | Tynkowanie lub szpachlowanie wokół wymienionych ościeżnic= 0,1 m*3mb* 2 strony*27 szt. | m2 | 16,2 |  |
|  | Łazienki |  |  |  |
|  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych 80x205cm | szt. | 7 |  |
| 1 | Wyrównanie powierzchni, prawdopodobnie gładź gipsowa | m2 | 90 |  |
| 2 | Uszczelnienie podłoża pod prysznicami elastyczną folią w płynie | szt. | 18 |  |
| 3 | Gruntowanie powierzchni - grunt głęboko penetrujący | m2 | 656 |  |
| 4 | Położenie glazury na klej elastyczny, wymiar płytek 25x40 cm, w gat. I (kolor jasny) wraz z fugowaniem w kolorze beżowym | m2 | 450 |  |
| 5 | Położenie terakoty 30x30 cm gat. I (kolor szary) wraz z fugowaniem w kolorze brązowym | m2 | 81 |  |
| 6 | Dwukrotne malowanie górnej części ścian i sufitów farbą dedykowaną do łazienek w kolorze białym | m2 | 125 |  |
| 7 | Montaż ościeżnic stalowych 80x205 cm | szt. | 7 |  |
| 8 | Tynkowanie lub szpachlowanie wokół wymienionych ościeżnic= 0,1 m*3mb* 1 strona*7 szt. | m2 | 2,1 |  |
| 9 | Montaż baterii umywalkowych i prysznicowych | szt. | 0 |  |
| 10 | Montaż wc kompaktów | szt. | 18 |  |
| 11 | Montaż brodzików akrylowych 90x90 cm | szt. | 18 |  |
| 12 | Montaż umywalek 50 cm z syfonami | szt. | 18 |  |
| 13 | Montaż grzejników 60x60 cm w kolorze białym | szt. | 0 |  |
| 14. | Drobne naprawy hydrauliczne i montaż drzwi rewizyjnych 25x35 lub 25x40 cm | szt. | 36 |  |
| 15. | Montaż elektrycznych wentylatorów łazienkowych fi 100 w kolorze białym | szt. | 0 |  |